| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 28.02.2024 № 143 |  |  |
| г. Уржум, Кировской области |  |  |

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.3684-21 на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технический заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.3684-21, администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Техническое задание на корректировку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.3684-21» на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области согласно приложения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

- Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации Уржумского

муниципального района    В.В. Байбородов

Приложение

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Уржумского муниципального района от 28.02.2024 № 143 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями

СанПиН 2.1.4.3684-21» на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения

1.1. Техническое задание на корректировку проекта инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области разработано на основании:

Земельного кодекса РФ;

Градостроительного кодекса РФ;

Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 « Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Цели и задачи корректировки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель корректировки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи корректировки инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Корректировка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надёжности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

По жёсткости не более 7 мг/л

По нитратам не более 45 мг/л

По железу не более 0,3 мг/л

4. Перечень мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей

4.1 Мероприятия по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов системы водоснабжения, включая мероприятия необходимые для достижения целевых показателей  инвестиционной программы, должны быть сформированы в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения, планами по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику.

Рекомендуемые варианты по приведению качества воды в соответствие:

Монтаж установки для умягчения воды на натрий-катионитных фильтрах;

Проведение мероприятий по промывке с дезинфекцией системы водоснабжения.

5. Срок корректировки инвестиционной программы

5.1. Срок корректировки проекта инвестиционной программы – в течение трёх месяцев с момента утверждения технического задания.

6. Разработчик инвестиционной программы

6.1.  Разработчик инвестиционной программы – МКУ Администрация Уржумского муниципального района.

7. Требования к инвестиционной программе

7.1. При корректировке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства МКУ Администрация Уржумского муниципального района;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

7.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

7.4. Выполнить расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

7.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.6. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют администрация Уржумского муниципального района.

7.7. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.8. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, её местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

в) анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

г) основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объёмов и качества воды;

д) план технических мероприятий по системе водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния системы водоснабжения и условий её эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

е) объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

ж) расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

з) срок реализации инвестиционной программы.

7.9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями направить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе, после согласования включить в состав инвестиционной программы.

7.10. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7.11. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учётом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

7.13. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утверждённое техническое задание осуществляется по инициативе администрации Уржумского муниципального района.

8.2. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

9. Форма представления инвестиционной Программы

9.1. Инвестиционная программа представляется для согласования в администрацию Уржумского муниципального района на бумажном носителе.